## （申込）添付書類ﾁｪｯｸｼｰﾄ ver.1.1
受付番号
給水装置工事チェックシート（申込書） 【添付書類】
工事申込者氏名
給水装置工事場所 | 亘理町
（□にチェック （”☑”） を記入してください）
（対象外の項目は（”☒”）を記入してください）
（基準を満たさない場合は事前に相談して下さい）
設計計画 |  |  |  | 公認業者 |  | ﾁｪｯｸﾏｰｸ
分岐口径は使用水量に対し著しく過大ではない |  |  |  | □ |  | □
分岐口径は配水管又は共用管の管種・口径等より供給能力を確認し決定している |  |  |  | □ |  | ☑
配水管からの分岐は不断水工法としている |  |  |  | □ |  | ☒
分岐からメーターまでの区間で新設する配管は、ポリエチレン管（PP）としている |  |  |  | □
第１止水栓を設置する場合、敷地境界より1.0ｍ付近に設置する計画である |  |  |  | □
メーターボックス内は、ﾒｰﾀｰの一次側に丙止水栓、二次側に逆止弁の仕様となっている |  |  |  | □
メーターボックスの設置位置は、車両等の荷重がかかる場所を避け、検針業務の支障とならない |  |  |  | □
場所としている
メーターボックスの二次側に水抜き栓を設置している |  |  |  | □
（露出配管がある場合）適切な凍結防止対策（電熱線等）をしている |  |  |  | □
（自家水（井戸水等）がある場合）クロスコネクションとしていない |  |  |  | □
（受水槽を設置する場合）逆流防止構造となっている |  |  |  | □
（受水槽を設置する場合）受水槽の一次側に直結給水栓を設置している |  |  |  | □
（水管橋を設置する場合）鋼管（SGP-VD,PD）とし、露出部に保温材を設置している |  |  |  | □
（水管橋を設置する場合）水管橋の一次側に止水栓を設置している |  |  |  | □
申込書 |  |  |  | 公認業者
工事申込者は所有者又は権利所有者が記入してある |  |  |  | □
工事の内容・用途について記入している |  |  |  | □ | 新設：給水装置を新たに設置する場合。既設給水装置を撤去し新たに設置する場合。
（利害関係がある場合）申込者の誓約が記入してある |  |  |  | □ | 改造：既設給水装置の口径・管種の変更、給水器具の増設・撤去等を行う場合。
（利害関係がある場合）関係者より同意確認し署名されている又は確認書類がある |  |  |  | □ | 修繕：漏水等に伴い原形に復旧する場合。給水器具の交換を行う場合。
工事仕様書に記入する材料はJIS規格又はJWWA規格等の性能基準適合品としている |  |  |  | □ | 撤去：給水装置を撤去する場合。分水止めを行う場合。
工事仕様書と裏面設計図が整合している |  |  |  | □
排水設備等工事の申請を併せて行っている |  |  |  | □
所定の項目全てに必要な事項を記入している |  |  |  | □
工事申込者に対し施工者が工事内容等の説明を行っている |  |  |  | □
設計図（位置図・平面図・立体図） |  |  |  | 公認業者
管種・口径・延長・給水機器等を記載している |  |  |  | □
給水管（青色）・給湯管（赤色）で記載している |  |  |  | □
新規（実線）・既設（点線）・撤去（斜線）で記載している |  |  |  | □
施工箇所の周辺状況が分かるよう、縮尺に合わせ境界線・側溝(道路)等を記載している |  |  |  | □
（2階建て以上の家屋で2階以上に給水設備がない場合）【2階給水設備なし】等を記載している |  |  |  | □
（別途図面を添付する場合）B4判で作成し【別紙図面：○枚】等を記載している |  |  |  | □
納付金 |  |  |  | 公認業者
設計審査手数料（2,000円）、検査手数料（3,000円）を納付する |  |  |  | □
（新規加入の場合）口径別に加入金を納付する |  |  |  | □
（口径変更の場合）既設口径と申込口径の加入金差額を納付する |  |  |  | □
（占用申請がある場合）申請手数料（10,000円）を納付する（国道、県道、土地改良財産等） |  |  |  | □